**Kontrola kotlů na tuhá paliva**

**Zabránění kouření – desatero správného topiče.**

1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z tvého komína.
2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
3. Nespaluj odpadky.
4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus.
5. Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas.
6. Pravidelně čisti kotel a komín.
7. Používej moderní kotel či kamna.
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250°C.
9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.
10. Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused.

Zdroj:http://vytapeni.tzb-info.czúvytapime-tuhymi-palivy/12373-smokemanovo-desatero-sapravneho-topice